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	УК  ООО"Данко"
	29-16-91
	info@ukdanko.ru
	УК ООО "Управляющая компания"УК ТСЖ "Сосна"
	49-15-9042-27-02
	uk.ooo.n-v@yandex.rutsj-sosna@mail.ru

	УК  ООО"ПРЭТ №3"
	27-30-30
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	mail@uk1-nv.ru
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	64-21-9929-12-29
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	kedr.nv@mail.ru

	УК ООО " Жилище-Сервис"
	42-26-47
	office@comfort-nv.ru
	УК ТСЖ "Брусника"УК ТСН "ТСЖ Север"
	899549327028982505675
	tsj-sever@inbox.ru

	УК ООО " Пирс"
	49-15-34
	uk-pirs@yandex.ru
	УК ТСЖ "Ладья"УК ООО "НВ Град"
	44-90-4529-12-29
	tsg.ladja@gmail.com<ooouknvgrad@yandex.ru>

	УК ООО "Диалог"
	48-10-08
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	УК ТСЖ "Маяк"УК ТСЖ "Надежда" (ЕДС)
	8932253846329-12-29
	

	УК ООО "Квартал"
	45-18-55
	kvartal451855@mail.ru
	УК ТСН "Дружба"Пикмана 31
	8922252812389227819562
	

	УК ООО "Крепость"
	25-73-25
	
	УК ТСЖ "Молодежный"
	29-12-29
	

	УК ООО "Лидер"
	89222552302
	
	УК ТСН "Единство"
	89088902888
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	49-13-16
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ТЕЛЕФОНОГРАММА № 423

	от 15.09.2025 


  
	       Филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск информирует, что  согласно распоряжению Главы города Нижневартовска от 12.09.2025 г. №814 «О начале отопительного сезона 2025 – 2026 годов», с 19.09.2025 г. 8.30 будет проводиться запуск отопления на жилой фонд. 
  В связи с этим, во избежание затопления вам необходимо проверить и убедиться о готовности объектов. В случае обнаружения утечек на тепловых сетях просим незамедлительно передавать информацию в производственно-диспетчерскую службу филиала по телефонам 8 (3466)247863, 8(3466)671503. 

        Для пуска сетевых насосов в работу и установления циркуляции в ЦТП московского проекта на 16-этажные дома, Вам необходимо подготовить систему отопления для приема теплоносителя и установления циркуляции, (заполнить внутридомовую систему отопления, стравить воздух, открыть тепловые узлы).
       О готовности по оперативным каналам передать информацию в производственно-диспетчерскую службу филиала. После получения информации нашим персоналом будет проведен пуск сетевых насосов.



.
Производитель работ Филиал АО "ГЭС" УТС-НВ.

	

	 Зам. главного инженера
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	Знаемов И.М.

	
	
	

	Исполнитель: Диспетчер
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	Волгушева Т.И.

	
	
	

	Тел. 24-78-63
	
	




[image: ]
image1.png
FrOP3NEKTPOCETb

Kopnopauus CTC

Dunuan AO «TopanekTpoceTs»
Vnpaenenve TennocHabxenms
ropoga HinkHesapToBck

628609, XaHTbi ~ MaHCUICKHUit ABTOHOMH bt
oKpyr - 10rpa, r. HixuesapTosck,

yn. Mengeneesa, 4. 21

Ten.: +7 (3466) 41-50-42

nergo@utsnv.ru





image2.jpeg




image3.jpeg
oy




image4.jpeg




